## КОРЕШОК ПАМЯТКИ

### Отделение

### надзорной деятельности и профилактической работы по

Матвеев-Курганскому и Куйбышевскому районам

ГУ МЧС России

по Ростовской области

«___» ________________ 202  г.

поселок (село) ______________

гр-ну (ке) ____________________

_____________________________

проживающему (ей) по улице

____________________________

дом __________ кв.___________

МЧС РОССИИ

# ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

# ПО МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОМУ И КУЙБЫШЕВСКОМУ РАЙОНАМ

# ГРАЖДАНЕ !

Требования пожарной безопасности в быту в осенне-зимний период:

-Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода.

-Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям.

-Не допускайте применение нескольких мощных электрических приборов одновременно, не оставляйте их без присмотра.

-Расположите включенные обогреватели, электрические плиты на безопасное расстояние от мебели и других сгораемых материалов.

-Не допускайте эксплуатации неисправных приборов, проводов с оголенными участками, плохими контактами в соединениях.

-Не допускайте хранение емкостей с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах и в подвалах. Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов располагайте вне зданий на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.

Чтобы избежать пожаров выполняйте правила пожарной безопасности:

Территорию, прилегающею к жилым домам, дачным и иным постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.д.

Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

Двери и люки, ведущие в подвальные и чердачные помещения, содержите закрытыми на замок.

Не допускайте самовольного строительства хозяйственных сараев, кухонь и индивидуальных гаражей у жилых домов и в противопожарных разрывах между зданиями. Их строительство производите только при наличии соответствующего разрешения.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и др. огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

Не позволяйте малолетним детям самовольное включение электроприборов и газовых плиток.

Разъясните детям опасность игры с огнем, не оставляйте малолетних детей  одних дома без присмотра.

При пользовании керосиновыми приборами не устанавливайте их в коридорах общего пользования, на лестничных площадках, на путях эвакуации и в близи сгораемых конструкций и предметов.

Не заправляйте керосиновые приборы во время их работы и в помещениях. Керосин для этих приборов храните в металлической таре с плотно закрывающейся крышкой в количестве не более 10 литров.

Электропроводку в домах и в хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии, монтаж и ремонт ее проводите только при помощи специалиста.

У электросчетчика для  защиты электросети от перегрузки устанавливайте только автоматические или плавкие предохранители заводского изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепселей соединений заводского изготовления, электроутюги, электрочайники, электроплитки и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемой подставки и не размещайте их в близости мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки (электроприборов) немедленно отключите их, организуйте ремонт в при помощи специалиста.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитками и электронагревательными приборами.

ГРАЖДАНЕ !

Будьте осторожны с огнем! Не бросайте спичек и окурков не затушенными! При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01» или «112», указав свой точный адрес, примите меры к тушению имеющимися средствами пожаротушения, если пожар не угрожает Вашей жизни и здоровью.

И помните, пожар легче предупредить, чем его потушить!